| # ОПРОСНЫЙ ЛИСТ # ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ГАЗОАНАЛИЗАТОР СЕРОВОДОРОДА СТАЦИОНАРНЫЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ С7064E. | ## ООО «КОДА-ОПТИМ» Адрес офиса: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 47, оф. 323. Тел./факс: (495) 663-32-56 E-mail: info@koda-optim.ru ; zapros@koda-optim.ru http://www.koda-optim.ru Ответственное лицо: Черкасов Андрей Иванович, технический директор |
| --- | --- |
| # Дата:________________________ Номер запроса:_______________ Отправил:___________________ | Заказчик:______________________________________________________ Отдел:_______________________________________________________ Контактное лицо:_______________________________________________ Адрес:________________________________________________________ Телефон:______________________Факс:___________________________ E-mail: |
| Количество:__________________ |  |
| С7064Е будет работать совместно с трансмиттером U9500:  Да  Нет Выходные сигналы:  4-20 мА - трансмиттер U9500B (кат. №006265-902).  4-20 мА , 3 сигнальных реле и реле неисправности - трансмиттер U9500B (кат. №006265-908). При удалённой (раздельной) установке C7064E и U9500 применяется соединительная коробка STB3A2MR (кат. №226365-911):  Да  Нет |  |
| С7064Е будет работать совместно с трансмиттером R8471В:  Да  Нет Корзина для установки контроллеров серии R8471В:  Да  Нет  Корзина на 16 котроллеров R8471 Q4004A2019 (кат.№ 005269-001)  Корзина на 12 котроллеров R8471 Q4004Е2027 (кат.№ 005269-002)  Корзина на 8 котроллеров R8471 Q4004В2011 (кат.№ 005269-003)  Корзина на 6 котроллеров R8471 Q4004С2009 (кат.№ 005269-004)  Корзина на 4 котроллеров R8471 Q4004D2007 (кат.№ 005269-005)  Корзина на 2 котроллеров R8471 Q4004A2050 (кат.№ 005269-006) Количество:__________ Заполнитель панели (кат.№ 005496-001), (закрывает одно свободное место корзины):  Да  Нет Количество:__________ При использовании C7064E с контроллером обязательно используется соединительная коробка STB3A2MR (кат. №226365-911). |  |
| Дополнительное оборудование: Калибровочный набор (из расчета 1 на 5-6 детекторов):  Да  Нет Количество:______________ Кабельные вводы (U9500 и коробка STB имеют по 2 порта кабелепровода):  Да  Нет Количество:______________ Тип брони подводимого к детектору кабеля:  ленточная  проволочная Внешний диаметр подводимого кабеля: _____________мм Заглушка (вворачивается в неиспользуемые порты кабелепровода):  Да  Нет Количество:______________ |  |
| Дополнительные пожелания: |  |