| # ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ЗВУКОВОЙ ПОЖАРНЫЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕНЫЙ МОДЕЛЬ DB3 | ## ООО «КОДА-ОПТИМ» Адрес офиса: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 47, оф. 323. Тел./факс: (495) 663-32-56 E-mail: info@koda-optim.ru ; zapros@koda-optim.ru http://www.koda-optim.ru Ответственное лицо: Черкасов Андрей Иванович, технический директор |
| --- | --- |
| # Дата:________________________ Номер запроса:_______________ Отправил:___________________ | Заказчик:______________________________________________________ Отдел:_______________________________________________________ Контактное лицо:_______________________________________________ Адрес:________________________________________________________ Телефон:______________________Факс:___________________________ E-mail: |
| Количество:______________ Напряжение питания:  12-48 В пост. тока.  110 В перем. тока.  120 В перем. тока.  220 В перем. тока.  230 В перем. тока.  240 В перем. тока.  254 В перем. тока. Количество вводов для кабелепровода (оповещатель может иметь от 1 до 2 вводов):  1 ввод.  2 ввода. Диаметр резьбы ввода:  М20.  1/2NPT. Цвет корпуса:  Красный (температура эксплуатации: от -20°С до +50°С).  Черный (температура эксплуатации: от -55°С до +55°С). |  |
| Дополнительное оборудование: Кабельные вводы:  Да  Нет Количество:______________ Тип брони подводимого к извещателю кабеля:  ленточная  проволочная Внешний диаметр подводимого кабеля: _____________мм. Заглушка (вворачивается в неиспользуемые порты кабелепровода):  Да  Нет Количество:______________ |  |
| Дополнительные пожелания: |  |