| # ОПРОСНЫЙ ЛИСТ # ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА СИСТЕМУ ПОЖАРНОЙ И ГАЗОВОВОЙ БЕЗПАСНОСТИ # EQP | ## ООО «КОДА-ОПТИМ» Адрес офиса: 109012, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д. 47, офис 323 Тел./факс: (495) 663-32-56 E-mail: info@koda-optim.ru http://www.koda-optim.ru Ответственное лицо: Черкасов Андрей Иванович, технический директор |
| --- | --- |
| # Дата:________________________ Номер запроса:_______________ Отправил:___________________ | Заказчик:______________________________________________________ Отдел:_______________________________________________________ Контактное лицо:_______________________________________________ Адрес:________________________________________________________ Телефон:______________________Факс:___________________________ E-mail: |
| Внимание! При наличии проекта системы пожарной автоматики объекта вместо заполненных таблиц в наш адрес для определения модели контроллера и оценки его стоимости может быть направлена следующая проектная документация: - Структурная схема объекта автоматизации с указанием интерфейсных линий связей; - Таблица входных-выходных сигналов с указанием типа сигналов и нагрузочных характеристик подключаемого оборудования (ТЭ5 или аналогичная таблица, входящая в состав информационно математического обеспечения (ИМО) проекта); - Технические требования к контроллерам системы пожарной автоматики объекта. При заказе контроллера необходима проектная документация, указанная в п.1, а так же алгоритмы работы контроллера (ИМО полностью). |  |
| Основные характеристики: Контроллер в сетевой иерархии (Контроллером верхнего уровня является контроллер устанавливаемый в операторных ПЭБ, СЭБ. Так же контроллером верхнего уровня является контроллер используемый на объекте в единственном числе):  Верхний уровень  Нижний уровень Контроллер для работы в системе с резервированием («Горячий резерв»):  Да  Нет Контроллер для работы в системе с резервированием, сертифицированный SIL2 («Горячий резерв»):  Да  Нет Необходимый резерв по сигналам ввода - вывода, (По умолчанию резерв по сигналам ввода-вывода контроллера составляет не менее 10%) %:__________ Автоматизированное рабочее место оператора (Автоматизированное рабочее место оператора может поставляется по отдельному заказу в составе контроллера верхнего уровня):  Да  Нет Входные сигналы с контролем цепи (=24В) (Шлейфы пожарной сигнализации: сухой контакт, открытый коллектор):  Да  Нет Количество:__________ Входные сигналы 4-20 мА (=24В) (Извещатели с выходом 4-20 мА, газоанализаторы с выходом 4-20 мА):  Да  Нет Количество:__________ Входные дискретные сигналы без контроля цепи (Сухой контакт, открытый коллектор):  Да  Нет Количество:__________ Выходные сигналы с контролем цепи на обрыв и короткое замыкание (=24В), источник выдаваемого напряжения – контроллер (Световые и звуковые оповещатели, пускатели):  Да  Нет Количество:__________ Выходные сигналы с контролем цепи на обрыв (=24В), источник выдаваемого напряжения – контроллер (Пусковые устройства систем пожаротушения - электромагнитные пускатели, пиропатроны):  Да  Нет Количество:__________ Выходные сигналы =24 В без контроля цепи, источник выдаваемого напряжения – контроллер (Оповещатели):  Да  Нет Количество:__________ Выходные сигналы с контролем цепи на обрыв и короткое замыкание (=24В), источник выдаваемого напряжения – внешний, контроллер только коммутирует (Световые и звуковые оповещатели, пускатели):  Да  Нет Количество:__________ Выходные сигналы с контролем цепи на обрыв (=24В), источник выдаваемого напряжения – внешний, контроллер только коммутирует (Пусковые устройства систем пожаротушения (электромагнитные пускатели, пиропатроны):  Да  Нет Количество:__________ Выходные сигналы =24 В без контроля цепи, источник выдаваемого напряжения – внешний, контроллер только коммутирует с помощью реле с двумя перекидными контактами (Оповещатели):  Да  Нет Количество:__________ Выходные сигналы - "Сухой контакт", коммутация только внешнего источника с помощью реле с одним перекидным контактом (Сигналы управления вентиляцией, сигналы в сторонние системы):  Да  Нет Количество:__________ Адресные извещатели Х-серии:  Да  Нет Количество:__________ Адресные газоанализаторы PIRECL:  Да  Нет Количество:__________ Адресные газоанализаторы OPECL:  Да  Нет Количество:__________ |  |
| Дополнительное оборудование: Набор для программирования (включает в себя USB-ключ, программное обеспечение S³ и соединительный шнур.):  до 64 полевых адресных устройств, без поддержки контроллера верхнего уровня.  до 64 полевых адресных устройств, с поддержкой контроллера верхнего уровня.  до 250 полевых адресных устройств, без поддержки контроллера верхнего уровня.  до 250 полевых адресных устройств, с поддержкой контроллера верхнего уровня.  Нет |  |
| Дополнительные пожелания: |  |