| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ГАЗОАНАЛИЗАТОР ТОКСИЧНЫХ ГАЗОВ И КИСЛОРОДА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО МОДЕЛЬ GT3000 | ООО «КОДА-ОПТИМ» Адрес офиса: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 47, оф. 323. Тел./факс: (495) 663-32-56 E-mail: info@koda-optim.ru ; zapros@koda-optim.ru http://www.koda-optim.ru Ответственное лицо: Черкасов Андрей Иванович, технический директор |
| --- | --- |
| Дата:________________________ Номер запроса:_______________ Отправил:___________________ | Заказчик:______________________________________________________ Отдел:_______________________________________________________ Контактное лицо:_______________________________________________ Адрес:________________________________________________________ Телефон:______________________Факс:___________________________ E-mail: |
| Количество:______________ Обнаруживаемый газ (выбирается только один): ( Сероводород (H2S) (0-20 ppm) ( Сероводород (H2S) (0-50 ppm) ( Сероводород (H2S) (0-100 ppm); ( Аммиак (NH3) (0-100 ppm); ( Кислород (О2) 0–25 % об. д.; ( Оксид углерода (СО) 0-100 ppm ( Оксид углерода (СО) 0-500 ppm; ( Диоксид серы (SO2) (0-20 ppm) ( Диоксид серы (SO2) (0-100 ppm); ( Хлор (Cl2) (0–10 ppm). |
| GT3000 будет работать совместно с трансмиттером UD10/UD20: ( Да ( Нет Выходные сигналы: (4-20 мА, HART (UD20) (кат. № 009791-901). ( 4-20 мА, сигнальные реле и реле неисправности, RS-485 MODBUS, HART (кат. № 010765-901). ( 4-20 мА, сигнальные реле и реле неисправности, RS-485 MODBUS, HART, Fieldbus (кат. № 010765-909). ( Для работы в составе системы EQP(кат. № 010765-905). При удалённой (раздельной) установке GT3000 и UD10/UD20 применяется соединительная коробка STB7A5YR (Кат. № 226365-601). ( Да ( Нет |
| Дополнительное оборудование: Калибровочный набор (из расчета 1 на 5-6 детекторов): ( Да ( Нет Количество:______________ Калибровочный магнит (Кат. №009700-001): ( Да ( Нет Количество:______________ Кабельные вводы (UD10/UD20 и коробка STB имеют по 5 портов кабелепровода): ( Да ( Нет Количество:______________ Тип брони подводимого к детектору кабеля: ( ленточная ( проволочная Внешний диаметр подводимого кабеля: _____________мм Заглушка (вворачивается в неиспользуемые порты кабелепровода): ( Да ( Нет Количество:______________ Запасное уплотнительное резиновое кольцо O-ring (Кат. № 107427-040), для крышки коробок (из расчета 1 на 10 коробок): ( Да ( Нет Количество:______________ Комплект пробоотбора газовой смеси Q912 (устанавливается в приточновытяжные воздуховоды для забора проб самотеком): ( Да ( Нет Количество:______________ Длина входной трубки пробоотбора: ( 0,3 м (Кат. №012513-001) ( 0,9 м (Кат. №012513-003) ( 1,8 м (Кат. №012513-006) ( 3 м (Кат. №012513-010) ( 3,9 м (Кат. №012513-013) LUXE Смазка Литол-24 300 г., для резьбовых соединений (кабельные вводы, заглушки и т.д.) (из расчета 1 на 80-100 коробок): ( Да ( Нет Количество:______________ |
| Дополнительные пожелания: |