| # ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ГАЗОАНАЛИЗАТОР СЕРОВОДОРОДА СТАЦИОНАРНЫЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ МОДЕЛЬ NTMOS | ## ООО «КОДА-ОПТИМ» Адрес офиса: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 47, оф. 323. Тел./факс: (495) 663-32-56 E-mail: info@koda-optim.ru ; zapros@koda-optim.ru http://www.koda-optim.ru Ответственное лицо: Черкасов Андрей Иванович, технический директор |
| --- | --- |
| # Дата:________________________ Номер запроса:_______________ Отправил:___________________ | Заказчик:______________________________________________________ Отдел:_______________________________________________________ Контактное лицо:_______________________________________________ Адрес:________________________________________________________ Телефон:______________________Факс:___________________________ E-mail: |
| Количество:_________________ |  |
| NTMOS будет работать совместно с трансмиттером UD10:  Да  Нет Выходные сигналы:  4-20 мА, сигнальные реле и реле неисправности, RS-485 MODBUS, HART (кат. № 010252-901), алюминиевая соединительная коробка.  4-20 мА, сигнальные реле и реле неисправности, RS-485 MODBUS, HART (кат. № 010252-903), соединительная коробка из нержавеющей стали.  Для работы в составе системы EQP(кат. № 010765-905) ), алюминиевая соединительная коробка.  Для работы в составе системы EQP(кат. № 010765-905) ), соединительная коробка из нержавеющей стали. При удалённой (раздельной) установке NTMOS и UD10 применяется соединительная коробка:  GDTBA5LR1V – низкая алюминиевая (Кат. № 009957-902).  GDTBS5LR1V – низкая из нержавеющей стали (Кат. № 009958-902).  GDTBA5LR3V – высокая алюминиевая (Кат. № 009959-902).  GDTBЫ5LR3V – высокая из нержавеющей стали (Кат. № 009960-902).  Нет |  |
| Дополнительное оборудование: # Калибровочный набор для газоанализатора NTMOS (из расчета 1 на 5-6 детекторов) (В стандартный комплект входят: 1 баллон с объемом газа 103 л 50 ppm, редуктор, соединительная трубка, увлажнительная камера, калибровочная чаша) Кат. №010272-901:  Да  Нет Количество:______________ Ампульный калибровочный набор для газоанализатора NTMOS (из расчета 1 на 5-6 детекторов) (В стандартный комплект входят: 12 стеклянных ампул объемом по 5 мл с 50 ppm Н2S, смесительная камера Н2S с винтами для раздавливания ампулы и встроенной перемешивающей лопастью) Кат. №007098-005:  Да  Нет Количество:______________ Кабельные вводы (UD10 и коробка GDTB имеют по 5 портов кабелепровода):  Да  Нет Количество:______________ Тип брони подводимого к детектору кабеля:  ленточная  проволочная Внешний диаметр подводимого кабеля: _____________мм Заглушка (вворачивается в неиспользуемые порты кабелепровода):  Да  Нет Количество:______________ Калибровочный магнит для UD10 (Кат. № 009700-001), для запуска режима калибровки и навигации по меню контроллера (из расчета 1 на 8-10 детекторов):  Да  Нет Количество:______________ Комплект пробоотбора газовой смеси Q912 (устанавливается в приточновытяжные воздуховоды для забора проб самотеком):  Да  Нет Количество:______________ Длина входной трубки пробоотбора:  0,3 м (Кат. №012513-001)  0,9 м (Кат. №012513-003)  1,8 м (Кат. №012513-006)  3 м (Кат. №012513-010)  3,9 м (Кат. №012513-013) Запасное уплотнительное резиновое кольцо O-ring (Кат. № 107427-040), для крышки коробок (из расчета 1 на 10 коробок):  Да  Нет Количество:______________ LUXE Смазка Литол-24 300 г., для резьбовых соединений (кабельные вводы, заглушки и т.д.) (из расчета 1 на 80-100 коробок):  Да  Нет Количество:______________ |  |
| Дополнительные пожелания: |  |