| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВКИ ПО ИК ДЕТЕКТОРУ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ PIR9400 | ООО «КОДА-ОПТИМ» Адрес офиса: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 47, оф. 323. Тел./факс: (495) 663-32-56 E-mail: info@koda-optim.ru ; zapros@koda-optim.ru http://www.koda-optim.ru Ответственное лицо: Черкасов Андрей Иванович, технический директор |
| --- | --- |
| Дата:________________________ Номер запроса:_______________ Отправил:___________________ | Заказчик:______________________________________________________ Отдел:_______________________________________________________ Контактное лицо:_______________________________________________ Адрес:________________________________________________________ Телефон:______________________Факс:___________________________ E-mail: |
| Количество:______________ Материал корпуса: ( алюминий PIR9400A2A1AR (Кат. №006300-902). ( нержавеющая сталь PIR9400S2P2AR (Кат. №006300-904). Обнаруживаемый газ (выбирается только один): ( метан ( этан ( пропан ( бутан ( этилен (пропилен |
| PIR9400 будет работать совместно с контроллером UD10: ( Да ( Нет Материал корпуса UD10: ( Алюминий UD10A5M25R2 (Кат. № 010765-901), выходные сигналы - Реле, 4-20mA, RS485, HART. ( Нерж. сталь UD10S5M25R2 (Кат. № 010765-903), выходные сигналы - Реле, 4-20mA, RS485, HART. При удалённой (раздельной) установке PIR9400 и UD10 применяется соединительная коробка: ( Нет ( PIRTB низкая (Кат. №006414-902) ( PIRTB высокая (Кат. №006414-904), позволяет проводить калибровку детектора отдельно от трансмиттера. Калибровочный магнит для UD10 (Кат. № 009700-001), для запуска режима калибровки и навигации по меню контроллера (из расчета 1 на 8-10 детекторов): ( Да ( Нет Количество:______________ Запасное уплотнительное резиновое кольцо O-ring (Кат. № 107427-040), для крышки коробок (из расчета 1 на 10 коробок): ( Да ( Нет Количество:______________ LUXE Смазка Литол-24 300 г., для резьбовых соединений (кабельные вводы, заглушки и т.д.) (из расчета 1 на 80-100 коробок): ( Да ( Нет Количество:______________ |
| Дополнительное оборудование: Калибровочный набор (из расчета 1 на 5-6 детекторов): ( Да ( Нет Количество:______________ Кабельные вводы (соединительные коробки PIRTB имеют 2 порта кабелепровода М25, коробка контроллера UD10 имеет 5 портов кабелепровода М25): ( Да ( Нет Количество:______________ Заглушка для неиспользуемого порта кабелепровода: ( Да ( Нет Количество:______________ Тип брони подводимого к детектору кабеля: ( ленточная ( проволочная Внешний диаметр подводимого кабеля: _____________мм |
| Дополнительные пожелания: |