| # ОПРОСНЫЙ ЛИСТ # ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ # ЗАЯВКИ НА # ИК ГАЗОАНАЛИЗАТОР # модель PIRECL | ## ООО «КОДА-ОПТИМ» Адрес офиса: 109012, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д. 47, офис 323 Тел./факс: (495) 663-32-56 E-mail: info@koda-optim.ru http://www.koda-optim.ru Ответственное лицо: Черкасов Андрей Иванович, технический директор |
| --- | --- |
| # Дата:________________________ Исх. № запроса:_______________ | Заказчик:______________________________________________________ Отдел:_______________________________________________________ Контактное лицо:_______________________________________________ Адрес:________________________________________________________ Телефон:______________________Факс:___________________________ E-mail: |
| Количество:______________ Резьба кабелепровода:  метрическая М25  дюймовая 3/4 NPT Сертификация SIL 2:  Да  Нет Выходной сигнал:  4-20 мА, MODBUS RS-485, HART.  4-20 мА, реле (2 программируемых сигнальных реле (НР), реле общей неисправности (НР), выходные реле рассчитаны на 5А при 30В пост. тока), MODBUS RS-485, HART.  модель для работы в составе системы EQP. Обнаруживаемый газ (выбирается только один):  метан  пропан  бутан  этилен  изобутан  изопентан  гексан  октан  нонан  бутилен  циклопентан  метиловый спирт  этиловый спирт  этоксиэтан  этилацетат  бутанол  бутилацетат  2-бутанон  изопропиловый спирт  этилбензол  ацетон  диэтиленгликоль  толуол  бензол  О-ксилол  3-метилпиридин (пиколин)  стирол  хлорбензол  бензин  дизельное топливо  уайт-спирит  керосин  газовый конденсат  сырая нефть |  |
| Дополнительное оборудование: Калибровочный набор (из расчета 1 на 5-6 детекторов):  Да  Нет Количество:______________ Кабельные вводы и заглушки:  1 вариант: 1 кабельный ввод и 1 заглушка на газоанализатор.  2 вариант: 2 кабельных ввода. Тип брони подводимого к извещателю кабеля:  ленточная  проволочная Внешний диаметр подводимого кабеля: _____________мм Магнит для обслуживания (Кат. №102740-002) (рекомендуется 1 на 8-10 газоанализаторов):  Да  Нет Количество:______________ Комплект пробоотбора газовой смеси Q900A1001 (Кат. №007355-001) (устанавливается в приточновытяжные воздуховоды для забора проб самотеком):  Да  Нет Количество:______________ Длина входной трубки пробоотбора:  0,3 м  0,9 м  1,8 м  3 м  3,9 м Запасное уплотнительное резиновое кольцо O-ring для задней крышки (Кат. № 107427-040) (из расчета 1 на 10 газоанализаторов):  Да  Нет Количество:______________ Запасное уплотнительное резиновое кольцо O-ring для всепогодного фильтра (Кат. № 107427-052) (из расчета 1 на 10 газоанализаторов):  Да  Нет Количество:______________ Запасное уплотнительное резиновое кольцо O-ring для оптического модуля (Кат. № 107427-053) (из расчета 1 на 10 газоанализаторов):  Да  Нет Количество:______________ Запасной всепогодный экран со стандартным калибровочным штуцером и гидрофобным фильтром, (Кат. № 007165-002):  Да  Нет Количество:______________ Запасной всепогодный экран с калибровочным штуцером с резьбой 7/16-20 и гидрофобным фильтром, (Кат. № 007165-005):  Да  Нет Количество:______________ Запасная силиконовая заглушка калибровочного штуцера всепогодного экрана, (Кат. № 009192-001):  Да  Нет Количество:______________ LUXE Смазка Литол-24 300 г., для резьбовых соединений (крышки, кабельные вводы, заглушки и т.д.) (из расчета 1 на 80-100 газоанализаторов):  Да  Нет Количество:______________ Коммуникатор HART 475 (кат.№103922-001), (для калибровки, чтения журнала событий, выбора типа контролируемого газа и прочих эксплуатационных параметров PIRECL):  Да  Нет |  |
| Дополнительные пожелания: |  |