| # ОПРОСНЫЙ ЛИСТ # ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВКИ ПО ТРАНСМИТТЕРУ СИГНАЛОВ УРОВНЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ # U9500 | ## ООО «КОДА-ОПТИМ» Адрес офиса: 109012, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д. 47, офис 323 Тел./факс: (495) 663-32-56 E-mail: info@koda-optim.ru http://www.koda-optim.ru Ответственное лицо: Черкасов Андрей Иванович, технический директор |
| --- | --- |
| # Дата:________________________ Номер запроса:_______________ Отправил:___________________ | Заказчик:______________________________________________________ Отдел:_______________________________________________________ Контактное лицо:_______________________________________________ Адрес:________________________________________________________ Телефон:______________________Факс:___________________________ E-mail: |
| Количество:_______________ Будет использоваться для работы с детектором:  PIR9400  CGS  C7064E Выходной сигнал:  4-20 мА  4-20 мА  реле (3 программируемых сигнальных реле (НР), реле общей неисправности (НР), выходные реле рассчитаны на 5А при 30В пост. тока) |  |
| Дополнительное оборудование: Соединительная коробка для U9500 (имеет 2 порта для кабелепровода) (Кат. №006264-914):  Да  Нет Соединительная коробка для U9500 (имеет 5 портов для кабелепровода) (Кат. №006264-944):  Да  Нет Кабельные вводы:  Да  Нет Количество:____________ Тип брони подводимого к извещателю кабеля (для подбора кабельных вводов):  ленточная  проволочная Внешний диаметр подводимого кабеля: _____________мм Заглушка (вворачивается в неиспользуемые порты кабелепровода):  Да  Нет Количество:____________ Калибровочный магнит (Кат. №102740-002):  Да  Нет Количество:____________ |  |
| Дополнительные пожелания: |  |