| # ОПРОСНЫЙ ЛИСТ # ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВКИ # НА ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПЛАМЕНИ ПОЖАРНЫЙ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ГОРЕНИЯ ВОДОРОДА # X3302 |  | ## ООО «КОДА-ОПТИМ» Адрес офиса: 109012, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д. 47, офис 323 Тел./факс: (495) 663-32-56 E-mail: info@koda-optim.ru http:/www.koda-optim.ru Ответственное лицо: Черкасов Андрей Иванович, технический директор |
| --- | --- | --- |
| # Дата:________________________ Исх. № запроса:_______________ Отправил:___________________ | Заказчик:______________________________________________________ Отдел:_______________________________________________________ Контактное лицо:_______________________________________________ Адрес:________________________________________________________ Телефон:______________________Факс:___________________________ E-mail: |  |
| Количество:_______________ Резьба кабелепровода:  метрическая М25  дюймовая 3/4 NPT Материал корпуса:  алюминий  нержавеющая сталь Выходной сигнал:  4-20 мА, реле (реле «пожар», дополнительное реле, реле общей неисправности, выходные реле рассчитаны на 5А при 30В пост. тока), MODBUS RS-485.  реле (реле «пожар», реле общей неисправности, выходные реле рассчитаны на 5А при 30В пост. тока), импульсный выход (для работы с контроллерами серии R74xx пр-ва Det-tronics), MODBUS RS-485.  Для работы с системой EQP.  4-20 мА с поддержкой HART протокола, реле (реле «пожар», дополнительное реле, реле общей неисправности, выходные реле рассчитаны на 5А при 30В пост. тока), MODBUS RS-485. |  |  |
| Дополнительное оборудование: Кронштейн монтажный (материал – нержавеющая сталь), Кат. №007290-001:  Да  Нет Количество:__________ Кронштейн монтажный (материал – алюминий), Кат. №007290-002:  Да  Нет Количество:__________ Магнит: (для проверки работоспособности детектора), Кат. №102740-002:  Да  Нет Количество:__________ Кабельные вводы и заглушки (детектор имеет 4 ввода для кабелепровода): Кабельный ввод:  Да  Нет Количество:__________ Заглушка:  Да  Нет Количество:__________ Тип брони подводимого к извещателю кабеля:  ленточная  проволочная Внешний диаметр подводимого кабеля: _____________мм Лазерный позиционер (для ориентирования детектора), Кат. №006097-901:  Да  Нет Количество:__________ Держатель Q1201C1002 для лазерного позиционера, Кат. №007255-901:  Да  Нет Количество:__________ Защитный воздушный экран алюминиевый Q1118A1001(препятствует загрязнению оптики детектора, необходима подача сжатого воздуха), Кат. №007818-001:  Да  Нет Количество:__________ Защитный воздушный экран нерж. сталь Q1118S1001(препятствует загрязнению оптики детектора, необходима подача сжатого воздуха), Кат. №007818-002:  Да  Нет Количество:__________ Ограничитель угла обзора в вертикальной плоскости сверху: 10°, Кат.№007338-010:  Да  Нет Количество:__________ 20°, Кат.№007338-020:  Да  Нет Количество:__________ 30°, Кат.№007338-030:  Да  Нет Количество:__________ Защитный козырек Q2000A1001 (Защитный козырёк выполнен из пластика и предназначен для защиты оптики извещателя пламени от загрязняющего воздействия атмосферных осадков), Кат. №007338-001:  Да  Нет Количество:__________ Набор для очистки оптики (включает 6 бутылочек с жидкостью для очистки), Кат. №001680-903 :  Да  Нет Количество:__________ Запасное уплотнительное резиновое кольцо O-ring (Кат. № 107427-040), для задней крышки (из расчета 1 на 10 извещателей):  Да  Нет Количество:______________ LUXE Смазка Литол-24 300 г., для резьбовых соединений (кабельные вводы, заглушки и т.д.) (из расчета 1 на 80-100 извещателей):  Да  Нет Количество:______________ Комплект для программирования режимов работы извещателя и чтения данных (соединительный шнур с блоком питания, конвертер RS-485/RS-232, компакт-диск с ПО), Кат. № 007819-002:  Да  Нет Количество:__________ |  |  |
| Дополнительные пожелания: |  |  |