| # ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА СВЕТОВОЙ ПОЖАРНЫЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕНЫЙ МОДЕЛЬ XB10 | ## ООО «КОДА-ОПТИМ» Адрес офиса: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 47, оф. 323. Тел./факс: (495) 663-32-56 E-mail: info@koda-optim.ru ; zapros@koda-optim.ru http://www.koda-optim.ru Ответственное лицо: Черкасов Андрей Иванович, технический директор |
| --- | --- |
| # Дата:________________________ Номер запроса:_______________ Отправил:___________________ | Заказчик:______________________________________________________ Отдел:_______________________________________________________ Контактное лицо:_______________________________________________ Адрес:________________________________________________________ Телефон:______________________Факс:___________________________ E-mail: |
| Количество:______________ Напряжение питания:  24 В пост. тока.  48 В пост. тока.  110 В перем. тока.  220 В перем. тока.  240 В перем. тока.  254 В перем. тока. Световая мощность:  10 Дж.  15 Дж. Количество вводов для кабелепровода (извещатель может иметь от 1 до 3 вводов М20):  1 ввод.  2 ввода.  3 ввода. Цвет корпуса:  Красный.  Синий.  Желтый.  Черный  Зеленый  белый Цвет линзы:  Красный.  Синий.  Желтый.  Янтарный  Зеленый  прозрачный |  |
| Дополнительное оборудование: Кабельные вводы:  Да  Нет Количество:______________ Тип брони подводимого к извещателю кабеля:  ленточная  проволочная Внешний диаметр подводимого кабеля: _____________мм. Заглушка (вворачивается в неиспользуемые порты кабелепровода):  Да  Нет Количество:______________ |  |
| Дополнительные пожелания: |  |