| # ОПРОСНЫЙ ЛИСТ # ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ВИДЕОКАМЕРУ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННУЮ МОДЕЛЬ xWatch X7050. | ## ООО «КОДА-ОПТИМ» Адрес офиса: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 47, оф. 323. Тел./факс: (495) 663-32-56 E-mail: info@koda-optim.ru ; zapros@koda-optim.ru http://www.koda-optim.ru Ответственное лицо: Черкасов Андрей Иванович, технический директор |
| --- | --- |
| # Дата:________________________ Номер запроса:_______________ Отправил:___________________ | Заказчик:______________________________________________________ Отдел:_______________________________________________________ Контактное лицо:_______________________________________________ Адрес:________________________________________________________ Телефон:______________________Факс:___________________________ E-mail: |
| Количество:______________ |  |
| xWatch будет работать как самостоятельное устройство:  Да  Нет Материал корпуса: Нержавеющая сталь:  Да  Нет Количество:______________ Крашенный алюминий:  Да  Нет Количество:______________ Материал кронштейна: Нержавеющая сталь Q9001H8001 (Кат. № 004404-002):  Да  Нет Количество:______________ Крашеный алюминий Q9001B1175 (Кат. № 002099-003):  Да  Нет Количество:______________ Система цветности:  NTSC  PAL Кабельные вводы (видеокамера имеет 1 ввод кабелепровода):  Да  Нет Количество:______________ Тип брони подводимого к детектору кабеля:  ленточная  проволочная. Внешний диаметр подводимого кабеля: _____________мм |  |
| xWatch будет работать совместно с пожарным извещателем пламени Х-серии:  Да  Нет  С извещателем пламени Х3301.  С извещателем пламени Х3302.  С извещателем пламени Х2200.  С извещателем пламени Х5200.  С извещателем пламени Х9800. Система цветности:  NTSC  PAL Материал корпуса извещателя и видеокамеры: Нержавеющая сталь:  Да  Нет Количество______________ Крашенный алюминий:  Да  Нет Количество______________ Материал кронштейна извещателя: Нержавеющая сталь:  Да  Нет Количество______________ Крашеный алюминий:  Да  Нет Количество______________ Кабельные вводы (Пожарный извещатель пламени Х-серии с подключенной видеокамерой xWatch имеет 3 ввода кабелепровода):  Да  Нет Количество:______________ Тип брони подводимого к детектору кабеля:  ленточная  проволочная. Внешний диаметр подводимого кабеля: _____________мм Заглушка (вворачивается в неиспользуемые порты кабелепровода):  Да  Нет Количество:______________ |  |
| Дополнительное оборудование: Лазерный позиционер (для ориентирования извещателя пламени Х-серии), Кат. № 006097-901:  Да  Нет Количество:______________ Держатель Q1201C1002 для лазерного позиционера, Кат. № 007255-901:  Да  Нет Количество:______________ Защитный воздушный экран Q1116A1001(препятствует загрязнению оптики извещателя пламени X-серии, необходима подача сжатого воздуха):  Да  Нет Количество:______________ Набор для очистки оптики, Кат. №001680-903 (включает 6 бутылочек с жидкостью для очистки оптики видеокамеры xWatch и извещателя пламени Х-серии):  Да  Нет Количество:______________ Магнит: (для проверки работоспособности детектора), Кат. №102740-002:  Да  Нет Количество:______________ Комплект для программирования режимов работы извещателя пламени Х-серии и чтения данных (соединительный шнур с блоком питания, конвертер RS-485/RS-232, компакт-диск с ПО), Кат. №007819-002:  Да  Нет Количество:______________ |  |
| Дополнительные пожелания: |  |